РЕГЛМАЕНТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПО ОБЪЕМАМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ОТПУЩЕННОЙ ИЗ СЕТЕЙ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.	1. Настоящий Регламент определяет порядок взаимоотношений Гарантирующего поставщика 
и Сетевой организации при формировании объёмов электрической энергии, отпущенной из сетей Сетевой организации.

Объем электрической энергии, отпущенной из сетей Сетевой организации - это объем электрической энергии, поставленный по договорам энергоснабжения (купли-продажи) и потребленной энергопринимающими устройствами, присоединенными к данной электрической сети, а также объем электрической энергии, переданной в сети других сетевых организаций.

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  - В настоящем Регламенте используются следующие понятия:

Иной владелец сетей (далее – ИВС) – организация, для которой не установлен тариф на услуги 
по передаче электрической энергии, владеющая на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, через которые опосредованно присоединено к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающее устройство Потребителя, обязанная обеспечивать переток через свои объекты электрической энергии для такого Потребителя, в том числе ИВС-Потребитель.

ИВС-Потребитель – иной владелец сетей, состоящий в договорных отношениях с Гарантирующим поставщиком и приобретающий электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд.

Смежная сетевая организация (далее – ССО) – организация, для которой установлен тариф на услуги по передаче электрической энергии, владеющая на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства и имеющая общую границу балансовой принадлежности с сетями Сетевой организации, зафиксированную в акте разграничения балансовой принадлежности, в том числе ССО-Потребитель.

ССО-Потребитель – смежная сетевая организация, состоящая в договорных отношениях 
с Гарантирующим поставщиком и приобретающая электрическую энергию для собственных бытовых и (или) производственных нужд по договору энергоснабжения или купли-продажи электроэнергии (мощности).

- Транзит – объем электрической энергии, зафиксированный приборами учета и/или расчетным путем на границе балансовой принадлежности, переданный в сети ССО, не являющейся ССО-Потребителем.

Бытовые потребители электрической энергии – физические лица, приобретающие электрическую энергию для собственных бытовых нужд, состоящие в договорных отношениях с Гарантирующим поставщиком.

Вышестоящая сетевая организация - __________________ (указать наименование котлодержателя).

- ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДАННЫХ, ТРЕБОВАНИЕ К ДОКУМЕНТАМ

  - Объем электрической энергии для формирования обязательств по настоящему Регламенту определяется на основании первичных учетных документов, оформленных в соответствии с настоящим Регламентом и действующим законодательством РФ.

  - Снятие показаний расчётных приборов учёта электроэнергии, расположенных в пределах границ балансовой принадлежности электросетевого хозяйства Сетевой организации, производится персоналом Сетевой организации.

- В случае если точки поставки и точки транзита смежным сетевым организациям на день заключения настоящего Регламента не оборудованы приборами учета, либо в случае если установленные приборы учета не соответствуют требованиям законодательства РФ в части единства измерений, обеспечить оборудование точек поставки приборами учета, которые должны соответствовать требованиям законодательства РФ 
об обеспечении единства измерений.

- Установленные приборы учета должны быть допущены в эксплуатацию в соответствии с порядком, установленным ОПФРР.

Перед демонтажем прибора учета потребителя Сетевая организация направляет письменную заявку 
о необходимости снятия показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения Гарантирующему поставщику способом, позволяющим подтвердить факт получения. Проверка прибора учета осуществляется в соответствии с порядком, установленным ОПФРР.

  - Сетевая организация обеспечивает проведение в порядке, установленном законодательством РФ об обеспечении единства измерений, периодических поверок приборов учета, находящихся в границах балансовой принадлежности Сетевой организации, а если приборы учета установлены (подключены) через измерительные трансформаторы - то также и периодических поверок таких измерительных трансформаторов.

Периодическая поверка прибора учета, измерительных трансформаторов должна проводиться 
по истечении межповерочного интервала, установленного для данного типа прибора учета, измерительного трансформатора в соответствии с законодательством РФ об обеспечении единства измерений.

  - При оформлении Акта снятия показаний прибора учета Сетевая организация обеспечивает его надлежащее оформление. Акт составляется в 3 (трех) экземплярах, подписывается представителями Гарантирующего поставщика (в случае его присутствия) и Сетевой организации, скрепляется оттисками печатей Сетевой организации и лица, с которым у Сетевой организации есть непосредственная балансовая граница.

  - При обнаружении неисправности прибора коммерческого учета Сетевой организации и (или) Потребителя (ССО-Потребителя, ИВС-Потребителя), Сетевая организация составляет соответствующий Акт 
на замену, приемку, обследование прибора учета по форме, согласованной в Приложении № 8 к настоящему Регламенту, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Акт безучетного потребления электрической энергии, и в течение 3-х рабочих дней представляет по одному экземпляру указанных Актов Гарантирующему поставщику.

  - В случае несвоевременного направления Сетевой организацией указанных Актов Гарантирующему поставщику, последний оставляет за собой право отказаться от осуществления перерасчета объема потребленной электрической энергии Потребителем Гарантирующего поставщика за периоды, предшествующие периоду, в котором были предоставлены Акты.

  - Формирование объема электрической энергии, принятой в сеть Сетевой организации.

    - Определение объема электрической энергии, принятой в сеть Сетевой организации, по всем точкам приема электрической энергии из сетей ССО, ИВС, производителей электрической энергии, бесхозяйных сетей, осуществляется на основании Актов снятия показаний приборов учета, либо расчетным способом в соответствии с действующим законодательством РФ.

    - На основании Актов снятия показаний приборов учета, либо расчетного способа в случаях, предусмотренных действующим законодательством, Сетевая организация формирует Ведомости снятия показаний приборов учета по приему в сеть Сетевой организации с каждой ССО (ИВС, производителем электрической энергии) по форме, согласованной в Приложении 4 настоящего Регламента, которые подписываются представителями Сетевой организации и ССО, (ИВС, производителем электрической энергии) и скрепляются оттисками печатей организаций. Ведомости снятия показаний приборов учета по приему 
в сеть Сетевой организации из бесхозяйных сетей необходимо и достаточно оформить со стороны Сетевой организации.

    - Ведомости снятия показаний приборов учета по приему в сеть Сетевой организации направляются Гарантирующему поставщику в электронном виде способом, позволяющим подтвердить получение, в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным, а также на бумажном носителе в срок до 04 числа месяца, следующего за отчетным.

    - Акты снятия показаний приборов учета по точкам приема в сеть предоставляются Сетевой организацией в адрес Гарантирующего поставщика по отдельному запросу в течение двух рабочих дней 
с даты получения запроса. Акты снятия показаний приборов учета по точкам приема в сеть Сетевой организации из бесхозяйных сетей направляются Гарантирующему поставщику на бумажном носителе в срок до 04 числа месяца, следующего за отчетным.

    - На основании Ведомостей снятия показаний приборов учета по приему в сеть Сетевой организации и Актов снятия показаний приборов учета из сетей производителей электрической энергии, ССО и бесхозяйных сетей, Сетевая организация формирует Сводный Акт приема-передачи электрической энергии в части приема в сеть Сетевой организации по форме, согласованной в Приложении 1 настоящего Регламента.

    - Информация, предоставленная в Ведомостях, должна соответствовать объемам, указанным 
в Сводном акте приема-передачи электрической энергии.

  - Формирование объема транзита из сети Сетевой организации.

    - Определение объема электрической энергии, переданной из сети Сетевой организации, по всем транзитным точкам электрической энергии в сеть ССО, не являющейся ССО-Потребителем, (потребителя другой ЭСО) осуществляется на основании Актов снятия показаний приборов учета по транзитным точкам передачи электрической энергии из сетей Сетевой организации в сеть ССО, не являющейся ССО-Потребителем, (потребителя другой ЭСО) либо расчетным способом в соответствии с действующим законодательством РФ.

    - На основании Актов снятия показаний приборов учета, либо расчетного способа, Сетевая организация формирует Ведомости снятия показаний приборов учета по передаче из сети Сетевой организации с каждой ССО, не являющейся ССО-Потребителем (потребителем другой ЭСО), в разрезе каждой точки передачи из сети по форме, согласованной в Приложении 7 настоящего Регламента, которые подписываются представителями Сетевой организации и каждой ССО, не являющейся ССО-Потребителем, (потребителем другой ЭСО) и скрепляются оттисками печатей организаций.

    - Ведомости снятия показаний приборов учета по передаче из сети Сетевой организации в сети ССО, не являющейся ССО-Потребителем (потребителя другой ЭСО) направляются Гарантирующему поставщику Сетевой организацией в электронном виде способом, позволяющим подтвердить получение, 
в срок до 03 числа месяца, следующего за отчетным, а также на бумажном носителе в срок до 04 числа месяца, следующего за отчетным.

    - Акты снятия показаний приборов учета по точкам транзита из сети предоставляются Сетевой организацией в адрес Гарантирующего поставщика по отдельному запросу в течение двух рабочих дней 
с даты получения запроса.

    - На основании Ведомостей снятия показаний приборов учета по передаче из сети Сетевой организации в сети ССО, не являющейся ССО-Потребителем, (потребителя другой ЭСО) Сетевая организация формирует Сводный Акт приема-передачи электрической энергии в части транзита из сети Сетевой организации по форме, согласованной в Приложении 1 настоящего Регламента.

    - Информация, предоставленная в Ведомостях, должна соответствовать объемам, указанным 
в Сводном акте приема-передачи электрической энергии.

  - Формирование объема электрической энергии, переданной Потребителям.

    - Общие положения.

      - Объем электрической энергии, переданной конечным Потребителям, ИВС-Потребителям и ССО-Потребителям, формируется на основании показаний приборов учета (в порядке убывания приоритетности):

а)	Информации о показаниях, полученных из автоматизированных информационно-измерительных систем;

б)	Актов снятия показаний приборов учета, подписанных Потребителем и Сетевой организацией;

в)	Информации о показаниях приборов учета, предоставленной Потребителями, не подписанной Сетевой организацией, в целях определения объема потребления электрической энергии;

г) Информации о показаниях приборов учета, предоставленной Сетевой организацией, не подписанной Потребителем.

      - При отсутствии показаний прибора учета объем электрической энергии, переданной конечным Потребителям, определяется расчетным способом в соответствии с действующим законодательством РФ.

      - В случае если прибор учета расположен не на границе балансовой принадлежности, объем потребления электрической энергии корректируется на величину потерь, возникающих от границы балансовой принадлежности до места установки прибора учета.

      - На основании информации об объемах переданной электрической энергии, сформированной из источников, указанных в п. 3.9.1.1., Сетевая организация формирует Ведомости объемов переданной электрической энергии по формам, согласованным в Приложениях 5, 6 настоящего Регламента.

      - Сетевая организация обеспечивает раздельное формирование Ведомостей объемов передачи электрической энергии Потребителям (ССО-Потребителям, ИВС-Потребителям) в соответствии с их принадлежностью (обслуживанием) к тому или иному структурному подразделению Гарантирующего поставщика, осуществляющему расчеты с Потребителями (ССО-Потребителями, ИВС-Потребителями). 
В рамках структурного подразделения отдельно формируются ведомость по бытовым потребителям, ведомость по юридическим лицам, ведомость объемов передачи электрической энергии юридическим лицам, сформированная по показаниям коллективных (общедомовых) приборов учета, установленным 
в многоквартирных домах (управляющие компании/исполнители коммунальных услуг/товарищества собеседников жилья). Не допускается разделение по иным признакам, кроме как территориальный, категории потребителей.

Сетевая организация направляет надлежащим образом оформленные Ведомости передачи электрической энергии Потребителям (ССО-Потребителям, ИВС-Потребителям) в соответствующие структурные подразделения Гарантирующего поставщика, в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

      - Сетевая организация направляет надлежащим образом оформленные Ведомости переданной электрической энергии Потребителям (ССО-Потребителям, ИВС-Потребителям), Акты о неучтенном потреблении электрической энергии вышестоящей организации с сроки, утвержденные законодательством РФ.

    - Формирование объема электрической энергии, переданной Потребителям – юридическим лицам.

      - Для определения объема электроэнергии, отпущенной из сетей Сетевой организации Сетевая организация снимает показания расчетных приборов учета потребителей - юридических лиц, за исключением коллективных (общедомовых) расчетных приборов, введенных в эксплуатацию после 01.07.2020, 
по состоянию на 00 часов 00 минут 1 дня месяца, следующего за расчетным, а также дня, следующего 
за датой расторжения настоящего Договора, и передает Гарантирующему поставщику по телефону ___________, по факсу ___________ или электронной почте ____________________, а также в письменной форме в виде акта снятия показаний расчетных приборов учета в течение 3 рабочих дней.

      - Акты снятия показаний приборов учета Потребителей – юридических лиц (ИВС-Потребителей, ССО-Потребителей) предоставляются Сетевой организации по отдельному запросу в течение двух рабочих дней с даты получения запроса в структурные подразделения Гарантирующего поставщика осуществляющие расчеты с Потребителями, ИВС-Потребителями, ССО-Потребителями, присоединенными к сетям Сетевой организации, по форме, согласованной в Приложении 9 настоящего Регламента.

      - На основании Актов снятия показаний приборов учета и иной информации, указанной 
в п. 3.9.1.1, Сетевой организацией формируется Ведомость объемов передачи электрической энергии 
по Потребителям – юридическим лицам, непосредственно присоединенным к сетям Сетевой организации, 
и направляется в структурные подразделения Гарантирующего поставщика в срок до 02 числа месяца, следующего за отчетным, в электронном виде и до 04 числа месяца, следующего за отчетным на бумажном носителе с подписью представителя Сетевой организации и оттиском печати организации по форме, согласованной в Приложении 5 настоящего Регламента.

      - При поступлении в адрес Гарантирующего поставщика сведений о показаниях приборов учета не от Сетевой организации Гарантирующий поставщик направляет Сетевой организации показания ПУ 
до 02 числа месяца, следующего за расчетным. Данные, полученные после 02 числа месяца, следующего 
за текущим (расчетным) периодом, учитываются в следующем расчетном периоде

      - Ведомости объемов передачи электрической энергии Потребителям-юридическим лицам направляются в адрес Сетевой организации в электронном виде в срок в срок по 16 число месяца, следующего за отчетным.

      - В случае возникновения разногласий по информации, содержащейся в указанной Ведомости, Сетевая организация оформляет, подписывает и предоставляет Гарантирующему поставщику протокол разногласий в разрезе точек поставки с пояснением причин разногласий по форме, согласованной 
в Приложении 12 настоящего Регламента.

    - Формирование объема электрической энергии, переданной бытовым потребителям.

      - В срок до 25 числа отчетного месяца Сетевая организация предоставляет в структурные подразделения Гарантирующего поставщика информацию о показаниях приборов учета бытовых потребителей в dbf-формате по форме, согласованной в Приложении 11 настоящего Регламента. В случае если 25 число выпадает на субботу, то данные предоставляются на день раньше, если 25 число выпадает 
на воскресенье, то на день позже. Предоставление данных в праздничные дни согласовывается дополнительно.

      - Объем потребленной электроэнергии в многоквартирном доме определяется Гарантирующим поставщиком на основании полученных показаний коллективных (общедомовых) приборов учета.

При отсутствии показаний коллективных (общедомовых) приборов учета объем электрической энергии определяется расчетным способом в соответствии с действующим законодательством РФ.

При отсутствии общедомового учета объем электрической энергии, потребленной многоквартирным домом, определяется как сумма потребления внутри жилых помещений и потребления на нужды мест общего пользования по нормативам, определенным в соответствии с действующим законодательством. Потребление нежилых помещений, в отношении которых заключен договор энергоснабжения или купли-продажи электроэнергии (мощности), включается в объем электрической энергии, переданной Потребителям – юридическим лицам, в соответствии с п. 3.9.2.

При отсутствии общедомового учета объем электрической энергии, потребленной домом блокированной постройки, определяется как сумма потребления внутри жилых помещений.

При отсутствии индивидуального прибора учета, объем потребления внутри жилых и нежилых помещений определяется способом, установленным действующим законодательством РФ.

      - Ежемесячно в срок до 15 числа текущего (расчётного) периода Гарантирующий поставщик предоставляет Сетевой организации поименный перечень Потребителей, по которым не было снятия показаний более шести месяцев и, одновременно, не производились оплаты счетов за электроэнергию 
по форме, согласованной в приложении 3 настоящего Регламента.

      - При получении от Гарантирующего поставщика перечня Потребителей, по которым не было снятия показаний более шести месяцев, Сетевая организация принимает меры по снятию показаний приборов учета данных Потребителей.

      - При поступлении в адрес Гарантирующего поставщика сведений о показаниях приборов учета не от Сетевой организации (телефон, интернет, данные Потребителя при посещении Продавца, СМС и др.), Гарантирующий поставщик заносит данные на лицевой счет Потребителя и в срок до 01 числа месяца, следующего за текущим (расчетным) периодом, направляет Сетевой организации в электронном виде файл «Показания ПУ Потребителей» в dbf формате по форме, согласованной в приложении 11 настоящего Регламента, сформированный на отчетную дату. Данные, полученные после 01 числа месяца, следующего 
за текущим (расчетным) периодом, учитываются в следующем расчетном периоде.

      - Акты снятия показаний приборов учета бытовых Потребителей предоставляются Сетевой организацией в адрес Гарантирующего поставщика по отдельному запросу в течение двух рабочих дней 
с даты получения запроса по форме, согласованной в Приложении 10 настоящего Регламента.

      - Сетевая организация проводит проверки достоверности предоставленных Потребителями сведений о показаниях индивидуальных, коллективных (общедомовых) приборов учета не реже 1 раза в год 
и не чаще 1 раза в 3 месяца с оформлением Акта снятия контрольных показаний расчетных приборов учета.

      - Ведомости объемов передачи электрической энергии бытовым Потребителям направляются 
в адрес Сетевой организации в электронном виде в срок до 05 числа и на бумажном носителе до 06 числа месяца, следующего за отчетным, по форме, согласованной в Приложении 6 к настоящему Регламенту.

      - В случае возникновения разногласий по информации, содержащейся в указанной Ведомости, Сетевая организация оформляет, подписывает и предоставляет Гарантирующему поставщику протокол разногласий в разрезе точек поставки с пояснением причин разногласий по форме, согласованной 
в Приложении 12 настоящего Регламента.

  - Формирование объема передачи в случае выявления безучетного потребления.

    - В случае выявления безучетного потребления Сетевая организация составляет Акт 
о неучтенном потреблении электрической энергии. При составлении Акта о неучтенном потреблении факт нарушения фиксируется фото-/видеосъемкой.

    - В Акте о неучтенном потреблении электрической энергии должны содержаться данные 
о Потребителе, способе и месте осуществления выявленного нарушения, описание приборов учета на момент составления акта, дата предыдущей проверки, объяснения Потребителя по выявленному факту и его претензии к составленному акту.

    - При составлении Акта о неучтенном потреблении электрической энергии должен присутствовать Потребитель, либо его представитель

Акт о неучтенном потреблении электрической энергии может быть составлен в отсутствие лица, осуществляющего безучетное или бездоговорное потребление электрической энергии, или обслуживающего его гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации). При этом лицо, составляющее акт о безучетном потреблении электрической энергии, прикладывает к акту доказательства надлежащего уведомления потребителя о дате и времени составления акта. Уведомление потребителя о дате и времени составления акта осуществляется способом, определенным договором энергоснабжения (договором купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), договором оказания услуг 
по передаче электрической энергии), а в случае, когда указанным договором такой порядок не определен или договор отсутствует, - любым позволяющим подтвердить доставку указанного уведомления способом. 
В случае составления акта на месте выявления безучетного потребления или бездоговорного потребления электрической энергии в отсутствие лица, допустившего безучетное потребление или бездоговорное потребление электрической энергии, акт составляется с использованием средств фотосъемки и (или) видеозаписи, при этом материалы фотосъемки и (или) видеозаписи подлежат хранению и передаются вместе с актом о безучетном потреблении электрической энергии.

Отказ Потребителя либо его представителя от подписания составленного Акта о неучтенном потреблении электрической энергии, а равно и отказ от присутствия при его составлении отражается 
с указанием причин такого отказа в Акте о неучтенном потреблении электрической энергии В резолютивной части Акта Сетевая организация указывает меры по устранению допущенных нарушений и устанавливает сроки для их устранения.

    - На основании Акта о неучтенном потреблении электрической энергии Сетевая организация осуществляет расчет объемов безучетного потребления электрической энергии в соответствии с требованием действующего законодательства РФ Расчет объема безучетного потребления предоставляется Гарантирующему поставщику вместе с Актом о неучтенном потреблении электрической энергии.

    - Акты о неучтенном потреблении электрической энергии (с приложенным расчетом объема) составляются в трех экземплярах: один вручается под роспись или заказным письмом с уведомлением 
о вручении Потребителю, допустившему безучетное потребление электрической энергии, второй экземпляр остается у Сетевой организации, третий в течение 3 рабочих дней с момента составления вместе 
с материалами фото-/видеофиксации, направляется Гарантирующему поставщику.

    - При несоответствии Акта о неучтенном потреблении требованиям, указанным в настоящем Регламенте и (или) действующем законодательстве РФ, Гарантирующий поставщик возвращает Сетевой организации указанный Акт с указанием причин отказа в его принятии.

    - В случаях произведенных корректировок объема переданной электрической энергии 
на основании решения суда (вынесения судебного акта в связи с некорректным составлением Акта неучтенного потребления электрической энергии) Сетевая организация возмещает произведенные Гарантирующим поставщиков судебные расходы и государственную пошлину согласно подписанному акту 
с приложением реестров понесенных расходов и копий постановлений суда.

  - Отчетные документы, предоставляемые для расчета потерь электрической энергии.

    - Сетевая организация ежемесячно направляет на согласование Гарантирующему поставщику:

- Сводный Акт приема-передачи электрической энергии за отчетный период по форме, согласованной 
в приложении № 1 к настоящему Регламенту, в срок до 07-го числа месяца, следующего за отчетным;

-  Баланс электрической энергии в сети Сетевой организации в отчетном периоде по форме, согласованной в приложении № 14 к настоящему Регламенту, в срок до 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным, с подписью уполномоченного представителя Сетевой организации посредством направления Гарантирующему поставщику в рамках принятого сторонами информационного обмена по данным, указанным в Балансе электрической энергии в сети Сетевой организации в отчетном периоде, Гарантирующий поставщик составляет акт приема-передачи электрической энергии (мощности), приобретаемой в целях компенсации потерь электрической энергии в электрических сетях, и формирует счет-фактуру.

    - В случае получения Сетевой организацией протоколов разногласий к отчетным документам Сетевая организация обязана в течение 1 рабочего дня с момента их получения согласовать документы 
в редакции Гарантирующего поставщика, либо направить протоколы урегулирования разногласий 
с документальным обоснованием. При отсутствии протоколов урегулирования разногласий от Сетевой организации в указанный срок объемы считаются принятыми в редакции Гарантирующего поставщика.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 – Сводный Акт приема-передачи электрической энергии в части транзита из сети СО.

Приложение № 2 – Поименный список разногласий.

Приложение № 3 – Несформированные счета по причине отсутствия показаний приборов учета 
и оплат.

Приложение № 4 – Ведомость снятия показаний приборов учета по приему в сеть СО электрической энергии из сетей СО, ИВС, поставщиков электрической энергии, бесхозяйных сетей.

Приложение № 5 – Ведомость объемов переданной электрической энергии по сетям СО для потребителей – юридических лиц Гарантирующего поставщика.

Приложение № 6 – Ведомость объемов переданной электрической энергии по сетям СО для бытовых потребителей Гарантирующего поставщика.

Приложение № 7 – Ведомость снятия показаний приборов учета по передаче из сети Сетевой организации в сети ССО.

Приложение № 8 – Акт на замену (приемку, обследование) приборов коммерческого учета.

Приложение № 9 – Акт снятия показаний приборов учета для потребителей – юридических лиц.

Приложение № 10 – Акт снятия показаний приборов учета для бытовых потребителей.

Приложение № 11 – Типовая форма предоставления контрольных показаний приборов учета электрической энергии бытовых потребителей.

Приложение № 12 – Протокол разногласий.

Приложение № 13 – Протокол урегулирования разногласий.

Приложение № 14 – Баланс электрической энергии в сети Сетевой организации.

| Гарантирующий поставщик: _____________ филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» | Сетевая организация: _____________________ |
| --- | --- |
| /____________/ | /__________ / |